Protokół

z wspólnego posiedzenia wspólnych komisji Rady Gminy w Iłowie odbytego w dniu 26 marca 2007r.

Proponowany porządek posiedzenia:

- Otwarcie obrad.

- Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia

- Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji

- Omówienie spraw związanych z remontem Szkoły Podstawowej w Brzozowie - wizja lokalna.

- Sprawy różne.

- Zakończenie obrad.

1. Otwarcie obrad

Wspólne posiedzenie stałych komisji odbywało się w Budynku Szkoły Podstawowej w Brzozowie. Obrady rozpoczął Przewodniczący Rady Gminy w Iłowie  Pan  Ryszard Zientara, który na  wstępie powitał wszystkich zebranych. W posiedzeniu wzięli udział wszyscy radni. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Obrady trwały od godz. 9.05 do 11.50.

2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.

W dalszej kolejności przewodniczący posiedzenia przedstawił proponowany porządek, do którego nie zgłoszono  poprawek.

Zaproponowany porządek został  poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie.

3/. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.

Członkowie komisji jednogłośnie przyjęli protokół wspólnych komisji z dnia 19.03.2006r.

4/. Omówienie spraw związanych z remontem Szkoły Podstawowej w Brzozowie - wizja lokalna.

W wizji lokalnej udział wzięli:

- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzozowie

- Wójt Gminy

- Inspektorzy nadzoru budowlanego w osobach Jacka Kadłubowskiego oraz Pani Elżbiety Piegat.

Po dokładnym skontrolowaniu obiektu  członkowie komisji przeszli do dyskusji.

Jako pierwszy głos zabrał Dyrektor Szkoły Podstawowej  Brzozowie, który poruszył następujące tematy:

- instalacji grzewczej i sprawa kolidowania  rur c.o. z prawidłowym  funkcjonowaniem ogrzewania

- zbyt małej mocy elektrycznej budynku – poprosił Wójta Gminy o wystąpienie do Zakładu Energetycznego o zwiększenie mocy.

-  wyposażenie kuchni- zakup dodatkowego wyposażenia.

- droga dojazdowa do kotłowni, sporządzenie planu zagospodarowania wokół budynku.

- pokrycie terakotą schodów wejściowych do Pana Łopaciuka i na zejściu do pomieszczeń gospodarczych kuchni.

- obudowa instalacji sanitarno – grzewczej

- odgromienie wszystkich budynków szkolnych

- prosił o wykonanie nowego przyłącza i  wymianę przewodów telefonicznych do budynku szkoły w związku ze brakiem bezpośredniego łącza z gabinetem dyrektora.

- uruchomienie dodatkowego kursu autobusowego na czas remontów z powodu braku funkcjonowania świetlicy szkolnej.

Wójt Gminy ustosunkował się do zgłoszonych potrzeb i poprosił dyrektora o przedłożenie projektu w sprawie wymiany  centralnego ogrzewania. Co do zwiększenia mocy, obiecał, że wystąpi w tej sprawie. Zaproponował aby w sprawie wyposażenia kuchni zorganizować spotkanie z  Sanepidem, ponieważ wyposażenie kuchni w nowy sprzęt wyniesie około 20 tyś zł niż przewidywano w budżecie Gminy. W celu wykonania odgromienia- dokonać pomiaru.  Poprosił dyrektora o wykonanie projektu zagospodarowania obiektu. Ponadto poprosił o wykonanie kosztorysu wymiany rur c.o. do następnego posiedzenia   wspólnych komisji czyli do 30.03.2007r.

W dalszej kolejności głos zabrał Radny Jachowicz, który stwierdził, że wystąpiła tu niezgodność wykonywania prac z projektem technicznym, a radny Banaszczak, że dokumentacja budowlana jest niezgodna z wizją obiektu.

Radny Jan Zientara zapytał czy w projekcie modernizowanego budynku szkoły była uwzględniona zmiana instalacji grzewczej.

Na zakończenie dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie dwa wnioski:

- sporządzenie wyceny instalacji grzewczej przez inspektorów nadzoru podlegającej wymianie w terminie do następnego posiedzenia wspólnych komisji tj. 30.03.2007r.

- doprowadzenie do spotkania z przedstawicielami Sanepidu w sprawie ułożenia terakoty na schodach oraz wyposażenia kuchni w niezbędne szafki i inne urządzenia.

Wnioski te zostały przyjęte jednogłośnie.

5/. Sprawy różne

Brak

6/. Zakończenie posiedzenia

Posiedzenie wspólne komisji zakończył Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Zientara.