W związku z zapytaniem dotyczącym postepowania przetargowego "Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Iłów" nr ref.ZPP 3410/10/2017 Zamawiający wyjaśnia:  
  
Pyt. 1

Proszę o wyjaśnienie co do ilości zastosowania złoża filtracyjnego w studniach chłonnych. W przedmiarze podana jest ilość 293,125 m3 natomiast w opisie technicznym w oczyszczalni

* do 6 RLM – 12,0 m3
* do 10 RLM – 20,0 m3
* do 15 RLM – 30,0 m3

Co stanowi sumę 1148 m3   
  
Odpowiedź. 1.  
  
Do wyliczenia kosztów proszę o przyjęcie wartości 1 148 m3 zgodnie z opisem technicznym oczyszczalni.   
Ww. wartość proszę skorygować w składanym przedmiarze (dopuszcza się formę ręczną, skreślenie, wpisanie)